## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielās
Būves adrese: |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: |  | 27.01.2020.
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS. Salacgrīva. | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
Sastādīja:_________________

## KOPSk
Būves nosaukums: |  |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS. SALACGRĪVA.
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Objekta adrese: |  |  | Salacgrīva
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta: |  |  | 2020-01-27
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | PAŠTECES KANALIZĀCIJA PĒRNAVAS IELĀ, SALACGRĪVĀ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | 0,4kV PĒCUZSKAITES ELEKTROTĪKLI KSS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi 12% | 0
|  | t.sk. darba aizsardzībai | 0
|  | Peļņa _5% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja:_________________ Pārbaudīja:________________

## Pernavas
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS. SALACGRĪVA.
Objekta nosaukums: |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Objekta adrese: |  | Salacgrīva
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2020.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 27.01.2021
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | ZEMES DARBI PROJEKTĒTO ŪKT TĪKLU DARBU ZONĀ
1.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5 - 3,0 m | m | 443.5
1.2. | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=3,0 - 4,0 m | m | 86.5
1.3. | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,0-1.5 m (pievadi) | m | 160
1.4. | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1.8-2,0 m | m | 4.2
1.5. | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 361.5
1.6. | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 130
1.7. | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 246
1.8. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 590
1.9. | CCTV inspekcija | m | 347
1.10. | Kanalizācijas trases nospraušana | m | 530
2 | PAŠTECES KANALIZĀCIJAS MONTĀŽAS DARBI.
2.1. | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi.H=1.5-3m | m | 560.5
2.2. | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD110mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi. H=1-1.5m (pievadi) | m | 160
2.3. | Caurule SDR17 PE100-RC OD50 PN10; H=2m | m | 180
2.4. | PP skataka DN560 H=3,0-4.0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža | kpl | 4
2.5. | PP skataka DN560 H=1.5-3.0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža | kpl | 17
2.6. | Grodu tipa spiediena dzēšanas aka DN625 ar pievadu DN50mm 100% pirmreizējā PE100 materiāla,horizontālo ribojumu,lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN160, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armētas dzezsbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona ķeta vākiem D400 klases. H=1.0m,Montāžas darbi. | kpl. | 1
2.7. | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1000; H=4,77 m (KSS piegādā pasūtītājs) | kpl. | 1
| HDPE sūknētavas tvertne DN1000 H=5100mm | kpl. | 1
| Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Flyght CP 3045 HT 3~252 Q=2,42l/s, H=7,27 (vai analogs) | kpl. | 2
| Atloku pretvārsts DN50 | gb. | 2
| Atloku aizbīdnis DN50 | gb. | 2
| HDPE trejgabals ar kontaktmetināmiem veidgbaliem OD63/50 | gb. | 1
| Stiklašķiedras kompozīta kāpnes ar PE stiprinājumiem | gb. | 1
| Sūkņu atbalsta pēda DN50 | gb. | 2
| Ventilācijas izvads | kpl. | 1
| Kabeļa ievads | gb. | 1
| Alumīnija vāks kopā ar armētu apkalpes lūku | kpl. | 1
| HDPE stāvvads ar kontaktmetināmiem veidgabaliem OD63/50 | kpl. | 2
| AISI 304 ķēdes sūkņa izcelšanai | gb. | 2
| AISI 304 sūkņa vadulas | gb. | 2
| HDPE ieplūde sūknētavā D200 | gb. | 1
| Līmeņa pludiņi | kpl. | 1
| Sūknētavas enkurošanas gredzens | kpl. | 1
| Pacelšanas cilpas | gb. | 2
| AISI 304 grozs ar vadulām | kpl. | 1
| Ķīļveida aizbīdnis DN200 | kpl. | 1
| Sūkņa vadības automātikas skapis | kpl | 1
2.8. | Flotators (saskaņā ar 7.Pielikumu) | kpl. | 1
17 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 54
18 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 45
3 | DRENĀŽAS SISTĒMAS IZBŪVE.
3.1. | Esošās kanalizācijas sistēmas skalošana D=500 | m | 383
3.2. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | vietas | 7
3.3. | Gūliju izbūve uz vecās kanalizācijas sistēmas | vietas | 6
3.4. | PP kolektora aka H=2.0- 3.0 m, akas vākam ir jābūt montētam uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vāks D400 klases, pamatne ar sadalošajām teknēm pēc speciāla pasūtījuma rūpnieciski izgatavota.Montāža Ostas un Salacas ielas krustojumā ,saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kompl. | 1
3.5. | Izbūvētā izkliedes lauka pieslēgšana drenāžas sistēmai | obj. | 1
4 | LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
4.1. | Esošā bruģa seguma noņemšana, | m2 | 49
4.2. | Bruģa seguma atjaunošana (pamatnes atjaunošana un sagatavošana) | m2 | 49
4.3. | Esošā asfalta seguma noņemšana, | m2 | 350
4.4. | Asfalta seguma atjaunošana, | m2 | 350
4.5. | Esošā grants seguma noņemšana, | m2 | 246
4.6. | Grants seguma atjaunošana, | m2 | 446
4.7. | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 193
4.8. | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, | m2 | 193
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
5.Lokālajā tāmē 1-1 punktā minēto KSS piegādā Pasūtītājs.
| Sastādīja:________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________

## ELTkss-2
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS. SALACGRĪVA.
Objekta nosaukums: |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Objekta adrese: |  | Salacgrīva
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2020.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 27.01.2020
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Montāžas darbi
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 8
1.2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 8
1.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2
1.4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 8
1.5 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža sadalnēs | m | 4
1.6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare ar pievienošanu | gb. | 2
1.7 | KSS vadības sadalnes montāža | kpl. | 1
1.8 | KSS sadalnes zemējuma montāža | kpl. | 1
1.9 | Grants seguma brauktuves ieklāšana, iekļaujot grants izmaksas | m2 | 2
1.10 | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs Promag W 400, 5W4CIH, DN 160 (vai analogs) | gb. | 1
2 | Materiāli
2.1 | Kabelis AYKY 4x10 (109m x 1,05) | m | 14
2.2 | Kabeļa gala apdare SEH4 35-15 CELLPACK | gb. | 2
2.3 | Brīdinājuma lenta "uzmanību kabelis" | m | 10
2.4 | KSS vadības sadalnes zemējuma kontūrs | kpl. | 1
2.5 | Zemējuma pievads sadalnei | gb. | 1
2.6 | KSS vadības sadalne ar pamatni un komplektējošām iekārtām (atbilstoši KSS specifikācijai) | kpl. | 1
2.7 | Gofrēta caurule EVOCAB HARD D50; 750N, EVOPIPES | m | 8
2.8 | Piederības uzlīme sadalnei | gb. | 1
2.9 | Brīdinājuma zīme "Bīstami elektrība" | gb. | 1
2.10 | Palīgmateriāli (skavas, savilces, skrūves u.c.) | kpl. | 1
3 | Vispārīgie darbi
3.1 | Pirmsuzskaites elektroapgādes daļas izbūve ar būvuzņēmēja līdzfinansējumu atbilstoši izstrādātajam būvprojektam un saskaņā ar AS "Sadales tīkls" projektēšanas uzdevumu , ieskaitot TP izmaksas | kpl. | 1
3.2. | Ģeneratora uzstādīšanas un darbības izmaksas | kpl. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
| Sastādīja:_________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:________________