**APSTIPRINĀTS**

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 9.maija sēdē

Protokols Nr.13

**Iepirkuma**

**„Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana”,**

**ident.Nr.SND 2016/13**

**NOLIKUMS**

**Salacgrīva, 2016**

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## **Vispārīga informācija**

1. Pasūtītājs **–** Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts [dome@salacgriva.lv](mailto:dome@salacgriva.lv)
2. Kontaktpersona –

Kristaps Močāns, sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” pārvaldnieks, tālr. 64071553, e-pasts [kristaps.mocans@salacgriva.lv](mailto:kristaps.mocans@salacgriva.lv)

1. Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/13
2. CPV kods 19521200-6 – polistirola plātnes
3. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkuma priekšmets – daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un tā uzstādīšana.
   2. Paredzamā līguma izpildes vieta – Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads
   3. Paredzamais līguma izpildes laiks – 40 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 05.08.2016.
   4. Tehniskā specifikācija 1.pielikumā
   5. Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4. **Informācija par piedāvājumu**
   1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – **2016.gada 23.maijs plkst.10:00**
   2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.
   3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.
   4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – **2016.gada gada 23.maijs plkst.10:00**, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
   5. Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visu apjomu.
   6. **Piedāvājuma noformējuma prasības**
      1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

**Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai**

**Piedāvājums iepirkumam**

**Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana,**

**Identifikācijas Nr.SND 2016/13**

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

* + 1. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).
    2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.
  1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

1. **Prasības pretendentiem**
   1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju pieredzi, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
   3. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:
      1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
      2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
      3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.3.[1.](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1) un 4.3.[2.punktā](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2) minētie nosacījumi.
   4. 4.1. – 4.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.
   5. **Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.**
      1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze daudzfunkcionālo sporta segumu piegādē.
   6. Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.
2. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.
   2. Informācija par pretendenta pieredzi daudzfunkcionālā sporta seguma piegādē, norādot piegādāto apjomu, laiku un saņēmēju. Informācijai jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme par veiktajām piegādēm.
   3. **Tehniskais piedāvājums**
      1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, norādot precīzu preces nosaukumu, parametrus, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst.
   4. **Finanšu piedāvājums**
      1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam.
      2. Pretendentam cenas piedāvājumā jāietvervisas ar paredzamā līguma izpildisaistītās izmaksas**,** tai skaitā izmaksas ar visiem riskiem un iespējamiem sadārdzinājumiem.
3. **Piedāvājuma izvēles kritēriji** 
   1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
4. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**

Iepirkuma komisija:

* 1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
  2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.
  3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
  4. Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.
  5. Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.
  6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 3.1.punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
  7. Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.punkta prasībām.
  8. Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.
  9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
  10. Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.
  11. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

1. **Līguma slēgšana** 
   1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.
   2. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
   3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkumam „Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana”,

Ident.Nr.SND 2016/13

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana,**

**ident.Nr. SND 2016/13**

**1. daļa – Vispārējas ziņas**

1.1. Apraksts

Šis laukuma segums ir modulāru, savstarpēji saistītu iekarināmu plastmasas plākšņu sistēma. Plākšņu laukums ir ar plastmasas nobeiguma līstes malu. Spēles laukumā jāiestrādā basketbola laukuma līnijas. Segums tiks pārvietots 2-3 reizes gadā, lai nodrošinātu dažādus sporta pasākumus.

Sporta segums tiks uzstādīts uz betona, asfalta, bruģa un gumijas virsmām.

1.2. Laukuma izmērs – 30 \* 17 m

**2.daļa – Garantijas un uzstādīšana**

2.1. Spēļu laukuma plāksnēm nepieciešama 10 gadu garantiju no pārdošanas datuma attiecībā uz jebkādiem materiāla un izgatavošanas defektiem atbilstoši ražotāja ierobežotas garantijas nosacījumiem.

2.2. Piegāde un uzstādīšana

Piegādātājam sporta segums jāpiegādā un jāuzklāj ne vēlāk, kā 40 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Piegādātājam ir jānodrošina pasūtītājam montāžas, demontāžas rīkus un pamācība, laukuma uzlikšanai un nostiprināšanai.

2.3. Laukumam ir jāatbilst FIBA (Starptautiskā basketbola federācija) noteiktajiem āra basketbola laukuma standartiem.

**3. daļa – Laukuma plāksne (sk.1.1.pielikums)**

3.1. Apraksts — Triecienizturīgas plastmasas plāksnes, kas izgatavotas, izmantojot injekcijas metodi

3.2. Izmēri. 270 mm x 270 mm (ar bloķēšanas mehānismu) x 18 mm biezums

3.3. Materiāli — Speciāls triecienizturīga polipropilēna kopolimēra maisījums. Katrā plāksnē ir iestrādātas UV stabilizatora un antioksidanta piedevas, lai nodrošinātu aizsardzību pret krāsu izbalēšanu, plastmasas nolietošanos un oksidēšanos. Plākšņu sastāvā ir arī piedeva, kas samazina statiskās elektrības lādiņu veidošanos un aizsargā uz laukuma esošos spēlētājus.

3.4. Virsmas tekstūra — Speciāli izstrādāts vaļējs režģis, kas nodrošina labu saķeres virsmu jebkādos laika apstākļos.

3.5. Bloķēšanas mehānisms — Plāksnēm bloķēšanas sistēma ir izstrādāta tā, lai pieļautu termisko paplašināšanos uz saraušanos, neizraisot virsmas deformēšanos. Tā spēlētājiem nodrošina arī lielāku sānisko pielaidi.

3.6. Krāsas — basketbola pamata laukums vidēji zaļa krāsā, laukuma līnijas baltā krāsā, ārējais laukums purpursarkanā krāsā. (sk.1.2.pielikums)

3.7. Atbalsta konstrukcija — Katru plāksni balsta 455 balsti. Katram otrajam balstam ir atšķirīgs garums (0-1mm). Tas nodrošina stabilu pamatni un vienlaikus arī vertikālu elastīgumu.

3.8. Svars – 170 g

**4. Līniju joslu krāsojums**

4.1. Grunts — Izmanto, lai veicinātu saķeri starp virsmu un krāsu.

4.2. Krāsa — Izmanto, lai iezīmētu līnijas, kas nepieciešamas dažādām spēles un sporta veidiem.

**5. Basketbola laukums (sk.1.3.pielikums)**

5.1. Basketbola laukuma izmērs ir 28 \* 15m.

5.2 Basketbola laukuma līniju izvietojumam jāatbilst FIBA starptautisko noteikumu standartam.

2.pielikums

Iepirkumam „Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana”,

Ident.Nr.SND 2016/13

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana,**

**ident.Nr. SND 2016/13**

1. Iesniedzējs

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
|  |  |

1. Kontaktpersona

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

1. Piedāvājums

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam **piegādāt un uzstādīt** **daudzfunkcionālu sporta segumu.**

Mēs apliecinām, ka:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;
* Visas sniegtās ziņas ir patiesas;
* Visu iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkumam „Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana”,

Ident.Nr.SND 2016/13

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

**Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana,**

**ident.Nr. SND 2016/13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Cena\* bez PVN (EUR)** | **Summa bez PVN (EUR)** |
| Daudzfunkcionālais sporta segums | **m2** | **510** |  |  |
| Montāžas, demontāžas rīki | k-ts | 1 |  |  |

\* Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, tai skaitā piegāde un uzstādīšana