APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 31.maija sēdē

Protokols Nr.15

Iepirkuma „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””

ident.Nr.SND 2016/15

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr.27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/15

- CPV kods 45000000-7– celtniecības darbi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis”

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – sanitāro mezglu remonts grupiņā “Snīpji” PII “Vilnītis” filiālē Svētciemā

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – sanitāro mezglu remonts grupiņās “Zaķēni” un „Bitītes” PII “Vilnītis”.

  - Paredzamā līguma izpildes vieta

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – Dārza iela 26, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads;

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads

  - Paredzamais līguma izpildes laiks

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2016.gada 15.augustam;

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2016.gada 15.augustam.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visus jautājumus par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresēt nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtīt laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 13.jūnijam plkst.12:30

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 13. jūnijam plkst.12:30, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””

Identifikācijas Nr.SND 2016/15

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem (1.1.pielikums).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētie nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tās pielikumā esošajiem darbu apjomiem (1.1.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj būvdarbu tāmes (lokālās tāmes).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2. un 4.3.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkuma „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/15 nolikumam

Tehniskā specifikācija

„Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””, id.Nr.SND 2016/15

- Vispārējie nosacījumi

  - Būvniecības darbi veicami atbilstoši būvdarbu apjomiem.

  - Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti un transports, bez kā nebūtu iespējama apjomos paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izbūve pilnā apjomā.

  - Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst funkcionalitātei. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

  - Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

  - Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27363311 (domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno Veide).

- Darbu apraksts

  - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – Sanitāro mezglu remonts grupiņā “Snīpji” PII “Vilnītis” filiālē Svētciemā

    - Būvdarbu laikā radušies būvgruži pārvietojami uz transportu, caur otrā stāva logu uz pagalma pusi. Būvgružus utilizēt.

    - Demontēt un utilizēt vecās izlietnes, demontēt un utilizēt vecos WC podus. Demontēt vecās ventilācijas restes. Vecās durvis un logus demontēt un utilizēt. Demontēt veco dušu paliktni. Demontēt un utilizēt vecos apgaismojuma ķermeņus.

    - Demontēt visas vecās ūdensvada un kanalizācijas caurules, tajā skaitā dvieļu žāvētāju, kā arī apkures radiatorus un caurules.

    - Demontēt veco sili kāju mazgāšanai, demontēt vecās sienu un grīdas flīzes.

    - Montēt jaunu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, kanalizācijas caurules nosegt ar ģipškartona plāksnēm, izveidojot metāla profilu karkasu. Siltā ūdens padevi nodrošināt no esošā elektriskā ūdens sildītāja blakus telpā caur vienu centralizētu ūdens termoregulatoru.

    - Veikt sienu un grīdas flīžu uzlīmēšanu un šuvošanu, toni un flīžu rakstu saskaņojot ar bērnudārza PII Vilnītis vadību un novada domes ainavu arhitekti Līgu Apsīti, mob.tel. 27336698.

    - Montēt jaunu elektrisko dvieļu žāvētāju (500x800) nepārsniedzot 200W jaudu, jaunus apkures radiatorus un apkures caurules.

    - No jauna uzstādīt divus PVC logu blokus (baltā krāsā) pēc veco logu konfigurācijas, abi logi verami ar vēdināšanas iespējām, ar iekšējām kokskaidu un ārējām cinkotām palodzēm un trīs koka durvis baltā krāsā ar WC piemērotām atslēgām un durvju rokturiem.

    - Montēt iekārtos griestus paredzot tajos četrus jaunus iebūvētos apgaismes ķermeņus ar LED spuldzēm, tajā skaitā divus mazgājamā telpā un pa vienam WC. Nomainīt arī apgaismojuma slēdzi.

    - Uzstādīt no jauna trīs bērnu izlietnes un vienu pieaugušo izlietni, četrus jaunus WC, vietas atdalot ar starpsienām.

    - Uzstādīt dušas paliktni, maisītāju, sifonu, atdalot dušas telpu no kopējās telpas ar dušas aizkaru. Pie dušas telpas sienām uzstādīt rokturus, kur bērnam pieturēties.

    - Uzstādīt trīs jaunas ventilācijas restes.

    - Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem būvmateriāliem ir jāiesniedz materiālu sertifikāti.

  - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – Sanitāro mezglu remonts grupiņās “Zaķēni” un „Bitītes” PII “Vilnītis”

    - Demontēt vecās izlietnes un vecos WC podus. Demontēt divas vecās durvis, pie ieejas sanitārā mezglā un ieejā tualetes telpā. Demontēt veco dušu paliktni. Demontēt vecos apgaismojuma ķermeņus.

    - Demontēt vecās ūdensvada un kanalizācijas caurules, kā arī apkures radiatorus un caurules.

    - Demontēt vecās sienu un grīdas flīzes.

    - Esošo tualetes telpu sadalīt ar starpsienu divās atsevišķās telpās izveidojot vienu jaunu durvju aili 2100x700 maksimāli tuvu ārējai sienai un esošo durvju aili pārvietot tuvāk iekšējai sienai ar mērķi, lai pie sienas starp abām durvju ailēm varētu tikt uzstādītas četras izlietnes.

    - Demontētos materiālus un būvgružus utilizēt.

    - Dušas telpai izbūvēt norobežojošo trešo sienu.

    - Montēt jaunu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, caurules iestrādājot sienā vai nosedzot ar ģipškartona plāksnēm, izveidojot metāla profilu karkasu. Siltā ūdens padevi uz izlietnēm nodrošināt caur vienu centralizētu ūdens termoregulatoru.

    - Veikt sienu un grīdas flīžu uzlīmēšanu un šuvošanu, toni un flīžu rakstu saskaņojot ar bērnudārza PII Vilnītis vadību un novada domes ainavu arhitekti Līgu Apsīti, mob.tel. 27336698.

    - Montēt jaunu elektrisko dvieļu žāvētāju (500x800) nepārsniedzot 200W jaudu, jaunus apkures radiatorus un apkures caurules.

    - Uzstādīt trīs koka durvis baltā krāsā ar WC piemērotām atslēgām un durvju rokturiem.

    - Montēt iekārtos griestus paredzot tajos četrus jaunus iebūvētos LED apgaismes ķermeņus, tajā skaitā divus mazgājamā telpā un pa vienam WC. Nomainīt arī apgaismojuma slēdžus. Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu akurāti nodemontēt un pārvietot uz jaunizbūvētiem griestiem.

    - Uzstādīt no jauna trīs bērnu izlietnes un vienu pieaugušo izlietni, četrus jaunus WC, vietas atdalot ar starpsienām.

    - Uzstādīt dušas paliktni, maisītāju, sifonu, atdalot dušas telpu no kopējās telpas ar dušas aizkaru. Pie dušas telpas sienām uzstādīt divus rokturus, kur bērnam pieturēties.

    - Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem būvmateriāliem ir jāiesniedz materiālu sertifikāti.

2.pielikums

Iepirkuma „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/15 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt: (norāda konkrētu iepirkuma priekšmeta daļu)

1.iepirkuma priekšmeta daļa – sanitāro mezglu remonts grupiņā „Snīpji” PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā

2.iepirkuma priekšmeta daļa – sanitāro mezglu remonts grupiņās „Zaķēni” un „Bitītes” PII „Vilnītis”

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt būvdarbus:

- 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Sanitāro mezglu remonts grupiņā „Snīpji” PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā” ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas;

- 2.iepirkuma priekšmeta daļā „Sanitāro mezglu remonts grupiņās „Zaķēni” un „Bitītes” PII „Vilnītis”” ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Esam reģistrēti

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģ. Nr.

Adrese:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/15 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””,

identifikācijas Nr.SND 2016/15

Iepirkumam „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis”” (id.Nr. SND 2016/15)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV - 4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis”” (id.Nr. SND 2016/ ) nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

piedāvā veikt sanitāro mezglu remontu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām par šādu cenu:

| Nosaukums | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| 1.iepirkuma priekšmeta daļa – sanitāro mezglu remonts grupiņā „Snīpji” PII Vilnītis” filiālē Svētciemā |  |
| 2.iepirkuma daļa – sanitāro mezglu remonts grupiņās „Zaķēni” un ”Bitītes” PII „Vilnītis” |  |
| KOPĀ, EUR (bez PVN) |  |

Piedāvājuma cenā, kas noteikta tāmē, ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami būvdarbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

Piedāvājuma cenā ir ietverti visi iespējamie būvniecības riski, tai skaitā iespējamie būvniecības izmaksu sadārdzinājumi.

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/15 nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma „Sanitāro mezglu remonts PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/15 nolikumam

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |