**APSTIPRINĀTS**

Salacgrīvas novada domes

 iepirkuma komisijas

2016.gada 22.decembra sēdē

Protokols Nr.50

**Iepirkuma**

**„Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”**

**ident.Nr.SND 2016/50**

**Nolikums**

**Salacgrīva, 2016**

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļu.

## **Vispārīga informācija**

1. Pasūtītājs **–** Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv
2. Kontaktpersona – Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr.27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/50
4. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. Iepirkuma priekšmets – Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
	2. CPV kods 79710000-4 – apsardzes pakalpojumi
	3. Paredzamais līguma izpildes laiks – 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
	4. Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.
	5. Visus jautājumus par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību jāadresē nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	6. Pirms piedāvājuma iesniegšanas iespējams veikt objektu apsekošanu, saskaņojot laiku ar nolikuma 1.2.punktā norādīto kontaktpersonu.
5. **Informācija par piedāvājumu**
	1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – **2017.gada** **9.janvāris plkst.10:00**
	2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.
	3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.
	4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – **2017.gada 9.janvāris plkst.10:00**, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
	5. Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visu apjomu.
	6. Piedāvājuma noformējuma prasības
		1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

**Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai**

**Piedāvājums iepirkumam**

 **„Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”**

**Identifikācijas Nr.SND 2016/50**

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

* + 1. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).
		2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.
	1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
1. **Prasības pretendentiem**
	1. Iepirkumā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
	2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	3. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai.
	4. Pretendentam ir spēkā esoša profesionālās atbildības apdrošināšana. Apdrošināšanas limitam jābūt ne mazākam par 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāti apdrošināšanu apsardzes darbībā” noteikto.
2. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.
	2. Pretendentam izsniegtas, spēkā esošas speciālā atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai kopija.
	3. Dokuments, kas apliecina, ka pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta atbilstoši 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāti apdrošināšanu apsardzes darbībā” prasībām.
	4. **Tehniskais piedāvājums**
		1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, iekļaujot sekojošo:
			1. Apraksts par Pretendenta piedāvātā pakalpojuma izpildes plānoto organizatorisko struktūru un tehnisko aprīkojumu, kā arī norādot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildība līmeni konkrēta darba veikšanā;
			2. Mobilās grupas ierašanās laiku objektā.
	5. **Finanšu piedāvājums**
		1. Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam, iekļaujot tajā visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu, norādot tehniskās apsardzes pakalpojuma un objektu fiziskās apsardzes ārkārtas gadījumos pakalpojuma izmaksas.
		2. Piedāvājuma cenu norādīt euro, ieskaitot visus likumdošanā noteiktos nodokļus un nodevas.
3. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**
	1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
	2. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kritērijs** | **Maksimālais iespējamo punktu skaits** |
| A | Tehniskās apsardzes pakalpojuma izmaksa mēnesī bez PVN | 82 |
| B1 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Salacgrīvas novada domes ēka” | 1 |
| B2 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Zvejnieku parka administrācija ēka” | 1 |
| B3 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „PII „Vilnītis”” | 1 |
| B4 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Mūzikas skola” | 1 |
| B5 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Katlu māja” | 1 |
| B6 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Salacgrīvas bibliotēka; Muzejs, Jauniešu iniciatīvas centrs „Bāka”” | 1 |
| B7 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Salacgrīvas kultūras nams” | 1 |
| B8 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Vecā armijas daļa – Ēka; Noliktava” | 1 |
| B9 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Ainažu pilsētas pārvaldes ēka: Bibliotēka” | 1 |
| B10 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola” | 1 |
| B11 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Ainažu Tūrisma informācijas centrs” | 1 |
| B12 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Ainažu kultūras nams” | 1 |
| B13 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Ainažu ugunsdzēsības muzejs” | 1 |
| B14 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „PII „Randa”” | 1 |
| B15 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Svētciema bibliotēka; Arhīvs; PII „Vilnītis” Svētciema filiāle” | 1 |
| B16 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Liepupes pagasta pārvaldes ēka” | 1 |
| B17 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Tūjas bibliotēka” | 1 |
| B18 | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiksobjektā „Tūjas zinību centrs” | 1 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

* 1. Kritēriju novērtēšana
		1. Kritērijā A – piedāvājumu ar zemāko tehniskās apsardzes pakalpojuma izmaksa mēnesī vērtē ar maksimālo punktu skaitu, tas saņem 82 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: punktu skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) \* 82.
		2. Kritērijā B1...B18 – katram objektam piedāvājumu ar visātrāko mobilās grupas ierašanās laiku objektā vērtē ar maksimālo punktu skaitu, tas ir, tas saņem 1 punktu. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu katrā objektā nosaka pēc formulas: punktu skaits (B1...B18) = (piedāvātais ātrākais ierašanās laiks/piedāvātais ierašanās laiks) \* 1 punkts.
		3. Kopējo punktu skaitu iegūst summējot katrā kritērijā iegūto punktu skaitu A+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16+B17+B18
	2. Nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, netiek vērtēta pretendentu piedāvātā izmaksa objektu fiziskai apsardzei ārkārtas gadījumos.
1. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**

Iepirkuma komisija:

* 1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
	2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.
	3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
	4. Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.
	5. Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.
	6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
	7. Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2.punkta prasībām.
	8. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
	9. Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.
	10. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.pantu.
1. **Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas**

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs noteiktajām prasībām.

1. **Līguma slēgšana**
	1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.
	2. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”, Ident.Nr. 2016/50 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 **„Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”,**

**identifikācijas Nr.SND 2016/50**

1. Nodrošināt pasūtītāja ēku un telpu nepārtrauktu tehnisko apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.
2. Nodrošināt apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu darbību arī elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā.
3. Nodrošināt apsardzes signalizācijas, ugunsdrošības signalizācijas iekārtu tehnisko pieslēgšanu centralizētai apsardzes pultij.
4. Nodot pasūtītāja pilnvarotajai personai jebkura veida tehnisko dokumentāciju par objekta apsardzes un ugunsdzēsības iekārtu un sistēmu darbību, izpildītāja veiktajiem uzlabojumiem, apkopi un remontu, kā arī nodrošināt pasūtītāja pilnvarotajai personai iespēju ar šiem dokumentiem iepazīties uz vietas.
5. Nodrošināt pasūtītāja pilnvarotajās personas ar rīcības instrukcijām, veikt pasūtītāja darbinieku apmācību darbībai ar tehniskās apsardzes (t.sk. ugunsdrošības signalizācijas) iekārtām un instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā.
6. Operatīvi pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētās apsardzes pultī – nodrošināt izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā (atbilstoši objektu sarakstam Pielikums Nr.1.1) un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, par objektā konstatēto vai notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai.
7. Veikt objektu apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu uzraudzību, tehnisko apkopi vai to remontu, nodrošinot attiecīgos ierakstus objekta žurnālā. Pielikumā Nr.1.2. Ugunsdrošības tehnisko sistēmu uzraudzības veicamo darbu apraksts.
8. Ārkārtas gadījumā (ugunsgrēks, avārija u.c.) izpildītājs nodrošina objekta fizisko apsardzi, saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
9. Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformā, lai būtu iespējams atpazīt to piederību.
10. Veikt pasūtītāja darbinieku apmācību apsardzes iekārtu un ugunsdrošības sistēmu ekspluatācijā pēc pasūtītāja pilnvarotās personas uzaicinājuma.
11. Savlaicīgi informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta apsardzi vai signalizācijas darbību.
12. Ugunsdzēsības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Tehniskās dokumentācijas uzturēšana atbilstoši spēkā esošiem ugunsdrošības noteikumiem.
13. Uzņemties pilnu atbildību par ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu darba kārtībā atbilstoši sistēmas tehniskās apkopes reglamentam, iekārtu ražotāju noteiktām prasībām, spēkā esošiem ugunsdrošības noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
14. Pasūtītājam ir tiesības, slēdzot pakalpojuma līgumu, atteikties no plānotā pakalpojuma objektā (vienā vai vairākos) – apsardzes signalizācija.
15. Līguma darbības laikā (3 gadi) pasūtītājs ir tiesīgs pievienot vai izslēgt objektus no apkalpojamo objektu saraksta nepārsniedzot 10% no piedāvājuma summas.

Pielikums Nr.1.1.

**Reaģēšanas laiks apsaimniekojamos objektos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Adrese**  | **Vēlamais mobilās grupas ierašanās laiks līdz (min)** | **Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiks līdz (min)** |
| 1 | Salacgrīvas novada domes ēka | Smilšu iela 9, Salacgrīva | 5 |  |
| 2 | Zvejnieku parka administrācijas ēka | Sporta iela 6, Salacgrīva  | 5 |  |
| 3 | PII “Vilnītis” | Pērnavas iela 29, Salacgrīva | 5 |  |
| 4 | Mūzikas skola | Pērnavas iela 29, Salacgrīva | 5 |  |
| 5 | Katlu māja | Sporta iela 8, Salacgrīva | 5 |  |
| 6 | Salacgrīvas Bibliotēka; Muzejs; Jauniešu iniciatīvas centrs “Bāka” | Sila iela 2, Salacgrīva | 5 |  |
| 7 | Salacgrīvas kultūras nams | Ostas iela 3, Salacgrīva | 5 |  |
| 8 | Vecā armijas daļa – Ēka; Noliktava | Tīruma iela 30, Salacgrīva | 5 |  |
| 9 | Ainažu pilsētas pārvaldes ēka; Bibliotēka | Parka iela 16, Ainaži | 5 |  |
| 10 | K.Valdemāra Ainažu pamatskola | Parka iela 12, Ainaži | 5 |  |
| 11 | Ainažu Tūrisma informācijas centrs | Valdemāra iela 50, Ainaži | 5 |  |
| 12 | Ainažu kultūras nams | Valdemāra iela 50, Ainaži | 5 |  |
| 13 | Ainažu ugunsdzēsības muzejs | Valdemāra iela 69, Ainaži | 5 |  |
| 14 | PII “Randa”  | Valdemāra iela 50, Ainaži | 5 |  |
| 15 | Svētciema Bibliotēka; Arhīvs;PII Vilnītis Svētciema filiāle | Dārza iela 26, Svētciems | 5 |  |
| 16 | Liepupes pagasta pārvaldes ēka | “Mežgravas”, Liepupes pagasts | 5 |  |
| 17 | Tūjas bibliotēka | Liedaga iela 8-13, Tūja, Liepupes pagasts | 5 |  |
| 18 | Tūjas zinību centrs | Liedaga iela 11, Tūja, Liepupes pagasts | 5 |  |

**Pielikums Nr.1.2.**

**Ugunsdrošības tehnisko sistēmu uzraudzības veicamo darbu apraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Izpildes periodiskums** |
|  | **Automātiskās ugunsaizsardzības sistēma** |  |
| **1.** | **Ugunsdzēsības signalizācijas panelis** |  |
| 1.1 | Ugunsaizsardzības sistēmas kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūras režīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un nepieciešamības gadījumā, to korekcija.  |  1 reizi mēnesī  |
| 1.2 | Pārbaudīt sistēmas atmiņā un žurnālos fiksētos notikumus.  | 1 reizi mēnesī |
| 1.3 | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu (akumulatoru) un atpakaļ. | 1 reizi mēnesī  |
| 1.4 | Notīrīt putekļus no paneļa elementiem tā iekšpusē. Pārbaudīt elementu un visu spaiļu nostiprinājumu. | 1 reizi ceturksnī |
| **2.** | **Siltuma signāldevēji** |  |
| 2.1 | Signāldevēju ārējā apskate | 1 reizi ceturksnī |
| 2.2 | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 1 reizi ceturksnī |
| 2.3 | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | 1 reizi ceturksnī |
| 2.4 | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | 1 reizi gadā |
| **3.** | **Dūmu optiskie signāldevēji** |  |
| 3.1 | Signāldevēju ārējā apskate | 1 reizi ceturksnī |
| 3.2 | Signāldevēju darba spējas pārbaude | 1 reizi ceturksnī |
| 3.3 | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | 1 reizi ceturksnī |
| 3.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | 1 reizi gadā |
| 3.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | 1 reizi gadā |
| **4.** | **Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces** |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | 1 reizi ceturksnī |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | 1 reizi ceturksnī |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | 1 reizi ceturksnī |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | 1 reizi gadā |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | 1 reizi gadā |
| **5.** | **Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces** |  |
| 5.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate | 1 reizi ceturksnī |
| 5.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude | 1 reizi ceturksnī |
| **6.** | **Akumulatoru pārbaude** |  |
| 6.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | 1 reizi gadā |
| 6.2 | Baterijas nomaiņa |  ražotāja noteiktais periods |
| **7.** | **Citas sistēmas un darbības** |  |
| 7.1 | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana. | 1 reizi ceturksnī |
| 7.2 | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz panelim. | 1 reizi ceturksnī |
| 7.3 | Izmērīt izolācijas pretestības pārbaudi sistēmas kabeļiem | 1 reizi 5 gados |
| **8.** | **Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls** |  |
| 8.1 | Pārbaudīt vai visas novirzes no darba stāvokļa ir reģistrētas žurnālā un vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti. | 1 reizi mēnesī |
| 8.2 | Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla uzturēšana (aizpildīšana) | pie katra notikuma |

2.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”, Ident.Nr. 2016/50 nolikumam

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**„Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”,**

**identifikācijas Nr.SND 2016/50**

1. Iesniedzējs

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
|  |  |

1. Kontaktpersona

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

1. Piedāvājums

Piedāvājam sniegt tehniskās apsardzes pakalpojumus saskaņā ar Nolikuma prasībām un atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Mēs apliecinām, ka:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;
* Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
* Visas sniegtās ziņas ir patiesas;
* Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”, Ident.Nr. 2016/50 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

**„Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”,**

**identifikācijas Nr.SND 2016/50**

**Tehniskās apsardzes pakalpojuma izmaksas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Objekta nosaukums** | **Adrese** | **Apsardzes veids** | **Paneļu skaits** | **Cena mēnesī EUR (bez PVN)** |
| **Apkalpošana** | **Apsardze** | **Kopā (6+7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Salacgrīvas novada domes ēka | Smilšu iela 9, Salacgrīva | Apsardzes signalizācija | 4 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
| 2. | Zvejnieku parka administrācijas ēka  | Zvejnieku parkā Sporta iela 6, Salacgrīva | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| 3. | PII “Vilnītis” | Pērnavas iela 29, Salacgrīva | Ugunsdrošības signalizācija  | 3 |  |  |  |
| 4. | Mūzikas skola | Pērnavas iela 29, Salacgrīva | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | kopīgi ar apsardzi |  |  |  |
| 5. | Katlu māja | Sporta iela 8, Salacgrīva | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | kopīgi ar apsardzi |  |  |  |
| 6. | Salacgrīvas bibliotēka; Muzejs; Jauniešu iniciatīvas centrs “Bāka ” | Sila iela 2, Salacgrīva | Apsardzes signalizācija | 2 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | 3 |  |  |  |
| 7. | Salacgrīvas kultūras nams | Ostas iela 3, Salacgrīva | Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
| 8. | Vecā armijas daļa – Ēka; Noliktava |  Tīruma iela 30, Salacgrīva | Apsardzes signalizācija | 2 |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 9. | Ainažu pilsētas pārvaldes ēka; Bibliotēka | Parka iela 16, Ainaži | Apsardzes signalizācija | 2 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | kopīgi ar apsardzi  |  |  |  |
| 10. | K.Valdemāra Ainažu pamatskola | Parka iela 12, Ainaži | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
| 11. | Ainažu Tūrisma informācijas centrs | Valdemāra iela 50, Ainaži | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| 12. | Ainažu kultūras nams | Valdemāra iela 50, Ainaži | Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
| 13. | Ainažu ugunsdzēsības muzejs | Valdemāra iela 69, Ainaži | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | kopīgi ar apsardzi  |  |  |  |
| 14. | PII “Randa”  | Valdemāra iela 50, Ainaži | Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
| 15. | Svētciema Bibliotēka; Arhīvs; PII „Vilnītis” Svētciema filiāle | Dārza iela 26, Svētciems | Apsardzes signalizācija | 2 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
| 16. | Liepupes pagasta pārvaldes ēka | “Mežgravas”, Liepupes pagasts | Apsardzes signalizācija | 2 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | kopīgi ar apsardzi  |  |  |  |
| 17. | Tūjas bibliotēka | Liedaga iela 8-13, Tūja, Liepupes pagasts | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
| 18. | Tūjas zinību centrs | Liedaga iela 11, Tūja, Liepupes pagasts | Apsardzes signalizācija | 1 |  |  |  |
| Ugunsdrošības signalizācija | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Kopā mēnesī:** |  |
|  | **Kopā 3 (trijos) gados \* 36 mēneši**  |  |

**Fiziskās apsardzes pakalpojuma izmaksas**\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojums** | **Vienība** | **Vienības izcenojums EUR (bez PVN)** |
| 1. | Objekta fiziskā apsardze ārkārtas gadījumos | stunda |  |

\* Fiziskās apsardzes pakalpojuma izmaksas netiek vērtētas

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds: