APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 29.marta sēdē

Protokols Nr.5

Iepirkuma „Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”

ident.Nr.SND 2016/5

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr. 27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/5

- CPV kods 45000000-7 – celtniecības darbi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi Salacgrīvā

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Salacgrīvas pilsēta, Ostas iela 4, Jahtu ostas laukums

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 2016.gada 20.maijam

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību, adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 11.aprīlis plkst.11.00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 11.aprīlis plkst.11.00, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”

Identifikācijas Nr.SND 2016/5

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo darbu tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

    - Pieteikums dalībai iepirkumā ir cauršūts kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietots 3.5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.3.1. un 4.3.2.punktā minētie nosacījumi.

  - 4.1. – 4.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

  - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents papildus iekļauj šādu informāciju:

      - apliecinājums par piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu (kalendārajās dienās);

      - būvdarbu tāmes (lokālās tāmes).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks					K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkuma „Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”,

ident.Nr.SND 2016/5 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”,

identifikācijas Nr.SND 2016/5

- Vispārīgās prasības

  - Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti un transports, kas nepieciešami darba apjomos paredzēto darbu izpildei atbilstoši Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pats nodrošina kādu no pozīcijām.

  - Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai labāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst funkcionalitātei. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27363311 (domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno Veide).

  - Būvuzņēmējam jānodrošina tīrība objektā kā darba procesā, tā arī nododot objektu ekspluatācijā. Būvgružu utilizāciju veikt videi draudzīgā veidā.

  - Būvniecības darbi veicami atbilstoši būvdarbu apjomiem (1.1.pielikums).

  - Pirms būvdarbu sākšanas uz vietas precizēt esošo inženiertīklu un komunikāciju atrašanās vietas. Būvdarbu laikā veikt inženiertīklu un komunikāciju aizsardzības pasākumus, ja tādi nepieciešami.

  - Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem būvmateriāliem ir jāiesniedz materiālu sertifikāti

- Prasības bākas krāsošanai

  - Jāveic vecās atslāņojušās krāsas un netīrumu notīrīšana ar drāšu birsti vai smilšpapīru no ķieģeļu, apmetuma un metāla sienām un margām.

  - Izlūzušie ķieģeļi jānostiprina un jāaizšpaktelē radušās plaisas ķieģeļu sienās.

  - Jāveic bākas torņa metāliskās virsmas, bākas ķieģeļu sienas un bākas pamata betonētās virsmas noklāšana ar grunts krāsu izvēloties attiecīgai virsmai attiecīgu grunti divos slāņos;

  - Ņemot vērā, grunts krāsas izžūšanas termiņu, jāveic virsmu krāsošana divos slāņos. Metāliskām virsmām izmantojama pretrūsas hlorkaučuka emalja sarkanā tonī. Ķieģeļu un betonētām virsmām izmantojama atmosfēru izturoša akrila krāsa baltā tonī

- Prasības Jahtu ostas kāpņu un nobrauktuves atjaunošanai

  - Demontēt un montēt atpakaļ iesēdušos bruģi.

  - Betonēšanas darbi kāpņu laukumam, iestrādājot metāla sietu, pirms tam nogruntējot ar dziļo grunti. Nobrauktuves betonēšana lokālās vietās demontēt deformējušos betonu, atzāģējot bojātās virsmas ar fleksi. Betonēt ar augstas noturības bezrukuma betona javu. Nodrupušo apmetumu, betona gabalus utilizēt.

  - Atjaunot pakāpienus atskaldot nenoturīgo virsmu. Izgatavojot veidņus, iepriekš nogruntējot ar dziļo grunti, pēc tam nobetonēt, pielietojot augstas noturības bezrukuma javu.

  - Soliņu remontu veikt izjaucot tos un nomainot vecās, nolietotās koka detaļas pilnībā, pielietojot impregnētu materiālu pēc tam krāsojot ar tonētu krāsu (tumši brūna), kas ir noturīga pret atmosfēras nokrišņiem. Soliņu demontētās koka detaļas utilizēt.

  - Demontēt veco, salauzto lietus ūdeņu notekcauruli, nomainīt pret jaunu ar nepieciešamiem veidgabaliem, pēc tam apbērt ar melnzemi, uzsējot zālienu, kas paredzētas saulainām vietām. Vecās caurules utilizēt.

  - Ostmalas atbalsta sienu attīrīt ar drāšu birsti, nenoturīgo apmetumu nokalt un atjaunot virsmu ar augstas kvalitātes bezrukuma javu. Visu atbalsta sienu apstrādāt ar gatavo dekoratīvo apmetumu ar augstu atmosfērisko noturību, pirms tam nogruntējot.

- Prasības Jahtu ostas laukuma apzaļumošanas ierīkošanai

  - Izbūvēt apzaļumošanas laukumu – dobes atbilstoši grafiskajam pielikumam. Dobju norobežojošās malas izbūvēt no ietvju apmalēm (10cm virs esošā līmeņa), betonējot uz blietētu šķembu slāņa. Esošā seguma norakšana izbūvējamo dobju vietās ir 30cm. Izraktais materiāls jānovieto kaudzē blakus laukumam, vietu saskaņojot ar pasūtītāju, kas paliek pasūtītāja lietošanā. Dobju piebēršana ar melnzemi 40cm biezumā (pasūtītājs nodrošina melnzemi 100 m³ objektā) un zāliena sēšana 350m² platībā. (Apstādījumu stādīšana nav jānodrošina). Daļai laukumu (skat. grafisko materiālu 1.2. un 1.3.pielikumā) bruģa seguma ieklāšana uz 3-5cm bieza izlīdzināta smilšu slāņa, zem tā blietēta esoša grunts. Bruģis paredzēts – Rombs, 190x190x60, krāsots; bruģa ieklāšanas raksts tiks iedots pirms būvdarbu uzsākšanas.

  - Esošā seguma planēšana (ceļa daļā, laukuma daļā ap bāku un celiņi starp dobēm), līdzināšanas un blietēšana, saglabājot esošo kritumu.

  - Pēc līguma noslēgšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas, pasūtītājs nodrošinās detalizētu rasējumu dobēm ar piesaistēm un visiem nepieciešamiem izmēriem. Laukuma nospraušanai pieaicināt pasūtītāja pārstāvi – ainavu arhitekti Līgu Apsīti, tel. 27336698

2.pielikums

Iepirkuma „Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”,

ident.Nr.SND 2016/5 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: “ Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt:

Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbus Salacgrīvā

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt būvdarbus ____________ darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”,

ident.Nr.SND 2016/5 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”,

identifikācijas Nr.SND 2016/5

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV-4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi” (id.Nr. SND 2016/5) nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

piedāvājam veikt Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbus Salacgrīvā, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām par šādu cenu:

Būvdarbu koptāme

| Nr. p.k. | Tāmes pozīcija | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> |  |
| <…> | <…> |  |
| <…> | <…> |  |
| Kopējā cena, EUR (bez PVN) |  |

Piedāvājuma cenā, kas noteikta tāmē, ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami būvdarbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”,

ident.Nr.SND 2016/5 nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums „Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi”

(id.Nr.SND 2016/5)

| Pretendents (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |