## Sheet1
Darbu apjomu tabula
Būves nosaukums |  | Sanitārā mezgla un virtuves telpas remonts
Objekta nosaukums |  | PII "Vilnītis", filiāle Korģenē grupiņa "Peļu skola"
Objekta adrese |  | Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas novads
|  | Tāmes izmaksas |  | 0 |  | Eur
N.p.k. | Darbu, izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudz. | Vienības izmaksas / Eur / | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu / Eur /
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaks.likme (Eur/h | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehān. (Eur) | kopā (Eur) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehān. (Eur) | SUMMA (Eur)
Demontāžas darbi
1 | Durvju, durvju rāmju demontāža | gab | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Izlietņu, sēdpodu, dušas paliktņa atvienošana no ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem un demontāža | gab | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektriskā ūdens boilera demotāža vēlākai atpakaļ uzstādīšanai | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu demontāža saglabājot otrā stāva un blakus telpas pieslēgumus | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Apkures konvektoru 2 gab. un veco apkures cauruļvadu demontāža darba zonā | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Apgaismes ķermeņu demontāža | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montāžas darbi
9 | Regipsa starpsienu 6,6 m2 un komunikāciju nosegkārbu 7,8 m2 izbūve uz tērauda regipsa profiliem | m2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Durvju ar kārbu un durvju kleidām uzstādīšana | gab | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krāsotas (baltas) koka durvis 70 x 210 cm | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lakotas koka durvis 90 x 210 cm ar stikla pildiņu augšējā daļā | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Grīdas flīzēšana un šuvošana ar keramiskām grīdas flīzēm (saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sienu un komunikāciju nosegkārbu flīzēšana un šuvošana ar keramiskām sienu flīzēm (saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x t.sk. ventilācijas kanāli | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cauruļvadu montāža aukstam un karstam ūdenim ar atzariem uz sanitārām iekārtām (12 gab) un termostatjaucējkrānu (1 gab) | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kanalizācijas cauruļvadu montāža dn 110 mm ar atzariem uz sēdpodiem (3 gab) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kanalizācijas cauruļvadu montāža dn 50 mm ar atzariem uz izlietnēm (7 gab) un dušu (1 gab) | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Duša paliktņa uzstādīšana un pievienošana kanalizācijas sistēmai | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Virtuves grīdas skapīšu (800x450x820) ar durtiņām un virtuves darba virsmu uzstādīšana | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Virtuves izlietnes ar ūdens maisītāju un sifonu uzstādīšana un pievienošana ūdens un kanalizācijas sistēmai | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nerūsējoša tērauda izlietne iebūvējama virtuves darba virsmā (480 x 480) | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nerusējoša tērauda izlietne (480x800) ar trauku paliktni iebūvējama virtuves darba virsmā | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Keramiskās izlietnes ar ūdens maisītāju un sifonu uzstādīšana un pievienošana ūdens un kanalizācijas sistēmai | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Keramiskā izlietne ar ūdens krānu un sifonu 400x300 | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Keramiskā izlietne ar ūdens maisītāju un sifonu 600x500 | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Sēdpodu uzstādīšana un pievienošana ūdens un kanalizācijas sistēmai | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sēdpods ar skalojamo kasti un keramisko vāku mazais 310*320*380 (modeli saskaņot) | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sēdpods ar skalojamo kasti un keramisko vāku lielais (izmēru, modeli saskaņot) | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Esošā elektriskā ūdens boilera uzstādīšana un pievienošana ūdens sistēmai | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Piekārto griestu (mitrumizturīgie) montāža | m2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Elektroinstalācijas izbūve virs piekārtiem griestiem un iestrādājot sienā | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrokabelis 2,5x3 (varš) | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrokabelis 1,5x3 (varš) | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Slēdži 4 gab, rozetes 3 gab | gab | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana | gab | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apgaismes ķermenis Nr.1 skat.pielikumā | gab | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apgaismes ķermenis Nr.2 skat.pielikumā | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Apkures cauruļvadu montāža ar atzariem uz radiatoriem un pieslēgumiem pie esošās sistēmas | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Apkures radiatora 22-800x500 ar slēgtas regulēšanas termogalvu un balansēšanas krānu uzstādīšana un pievienošana pie apkures sistēmas | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Elektriskā dvieļu žāvētāja (800x700) max 200W uzstādīšana | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Būvgružu utilizācija | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kopā |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Transporta izdevumi |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  | Eur | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 23.59% | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Virsizdevumi |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[6 empty] | Peļņa |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[6 empty] | Kopā bez PVN |  |  |  | Eur |  |  |  | 0
[6 empty] | PVN |  |  |  | 21% |  |  |  | 0
[6 empty] | Kopā |  |  |  | Eur |  |  |  | 0