Atklāta konkursa „Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde”, identifikācijas Nr.SND2017/3

ieinteresēto pretendentu jautājumi un komisijas sniegtās atbildes, kas jāņem vērā sagatavojot iepirkumam piedāvājumu

- Atklāta konkursa nolikuma 1.pielikums Tehniskā specifikācija prasība: Degvielas kvalitātei jāatbilst LR MK 26.09.2000. noteikumu Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. Piegādājamās dīzeļdegvielas sasalšanas temperatūra – ne augstāka kā -270C. Norādītā prasība nav pamatota, jo patiesu degvielas lietošanas temperatūru ziemas apstākļos atspoguļo tāds parametrs, kā aukstā filtra nosprostošanās punkts jeb CFPP. Tādēļ lūdzam precizēt nolikuma prasību attiecībā uz degvielas kvalitāti.

Atbilde:

Tiek precizēta tehniskās specifikācijas kvalitātes prasība

| Kvalitāte | Degvielas kvalitātei jāatbilst LR MK 26.09.2000. noteikumu Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. Piegādājamai dīzeļdegvielai aukstā filtra nosprostošanās punkts – ne augstāks kā -270C (mīnus divdesmit septiņi grādi pēc Celsijas skalas) |
| --- | --- |