APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2017.gada 22.februāra sēdē

Protokols Nr.7

iepirkuma

„Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”

ident.Nr.SND 2017/7

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2017

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr. +371 26552180, e-pasts janis.auzins@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2017/7

- CPV kods 71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās:

    - Pirmā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā”;

    - Otrā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā”;

    - Trešā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Apgaismojums Svētciema parkā”;

    - Ceturtā iepirkuma daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā”;

    - Piektā iepirkumu daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā”;

    - Sestā iepirkumu daļa –būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā, Salacgrīvā”;

    - Septītā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome – Vangas” krustojumā”;

    - Astotā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Mustkalnos”;

    - Devītā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē”;

    - Desmitā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam “Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos”.

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Salacgrīvas novads.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks:

    - Pirmā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Otrā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Trešā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Ceturtā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Piektā iepirkumu daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Sestā iepirkumu daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Septītā iepirkumu daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Astotā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Devītā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Desmitā iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību jāadresē nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendenti piedāvājumu var iesniegt par atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2017.gada 6.martam plkst.12:00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2017.gada 6. martam plkst.12:00, netiks vērtēti un tiks neatvērtē veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr. SND 2017/7. Neatvērt līdz 2017.gada 6. martam plkst.12:00”.

### Piedāvājums sastāv no divām daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

- finanšu un tehniskā piedāvājuma.

    - Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai konkursā ir cauršūti tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 3.5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu (kopiju) un tulkojumu pareizību, pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

- Prasības pretendentiem

  - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

    - Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents).

    - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt projektēšanu.

    - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

      - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.4.1. un 4.1.4.2.punktā minētie nosacījumi.

## Nolikuma 4.1.2. – 4.1.4.punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (vai īsākā laika periodā, ja savu profesionālo darbību uzsācis vēlāk) veicis vismaz 2 līgumu izpildi, kur katra līguma ietvaros projektēta vismaz 1 km gara ielu apgaismojuma līnija vai pārbūve (rekonstrukcija). Vismaz vienam no šiem projektiem jābūt izbūvētam.

    - Pretendentam jābūt sertificētam speciālistam sekojošā jomā: Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv), kurš iepriekšējo 3 gados piedalījies vismaz 2 būvprojektu izstrādē, kur kopā projektēta vismaz 1 km ielu apgaismojuma līnija vai pārbūve (rekonstrukcija).

    - Ja piedāvājums neatbilst nolikuma 4.punktā norādītajām Pretendentu prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

    - Pretendenta pieredzes apliecinājums (nolikuma 3.pielikums), kas apliecina atbilstību nolikuma 4.2.1.punkta prasībām.

    - Vismaz divas pozitīvas atsauksmes par pieredzes apliecinājumā iekļautiem darbiem, kas apliecina Pretendenta profesionālās un tehniskās iespējas atbilstoši 4.2.1.punkta prasībām. Atsauksmēs sniedz īsu veikto darbu aprakstu.

    - Pretendenta piedāvāto nolikuma 4.2.2. punktā minēto speciālistu sarakstu, pievienojot sertifikātu kopijas.

    - Pretendenta iepirkumā iesaistīto projektēšanas speciālistu pieredzes apliecinājums.

    - Ja pakalpojuma sniegšanā plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendents papildus jāiesniedz:

      - Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstu;

      - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pakalpojuma sniegšanas kalendārais grafiks, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumā norādīto darbu izpildi.

  - Finanšu piedāvājums

    - Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN.

    - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar izpildi.

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums).

    - Līguma cena tiek fiksēta uz visu darba izpildes laiku un nevar tikt mainīta līguma darbības laikā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Iepirkuma līgums

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma ietvaros tiks slēgts līgums par būvprojekta izstrādi (5.pielikums).

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.2.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs noteiktajām prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks						K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkuma „Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/7 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums „Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/7

1.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā”

  - Objekta nosaukums: Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā, Salacgrīvas novadā.

  - Objekta atrašanās vieta: Jūras iela, Tūja, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66600030414.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojuma līnija.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 1150m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektēt ielu apgaismojuma līniju Jūras ielā, Tūjā posmā no krustojuma ar Liedaga ielu līdz zīmei Tūja;

    - Apgaismojuma līniju projektēt ārpus braucamās daļas īpašumu pāra numuru pusē;

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē;

    - Apgaismojuma balstus projektēt ievērojot vienmērīgus attālumus starp balstiem, taču, lai tie nav mazāki par 30m un ne vairāk kā 36m. Projektā paredzēt no zemes 6m augstus, cinkotus, koniskus apgaismojuma balstus ar konsolēm H-1.5 L-1.0 Leņķis 15°;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma. Apgaismojuma klase ME4b;

    - Apgaismojuma elektroapgādi projektēt no apgaismojumam paredzētās uzskaites Jūras ielā;

    - Projekta izstrādē, ja nepieciešams, izmantot KKM tipa kabeļu komutācijas sadalnes;

    - Projektā paredzēt divu veidu apgaismojuma automātiku - GSM vadības iekārta C-BOX un krēslas slēdzis;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

2.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā”

  - Objekta nosaukums: Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā, Salacgrīvas novadā.

  - Objekta atrašanās vieta: Liepu iela, Svētciems, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66720070523.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojuma līnija.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 550m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektēt ielu apgaismojuma līniju Liepu ielā, Svētciemā posmā starp abiem krustojumiem ar Dārza ielu;

    - Apgaismojuma līniju projektēt ārpus braucamās daļas;

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Ja nepieciešams var paredzēt kabeļu ieguldīšanu ar caurduri;

    - Apgaismojuma balstus projektēt ievērojot vienmērīgus attālumus starp balstiem, taču, lai tie nav mazāki par 30m un ne vairāk kā 36m. Projektā paredzēt no zemes 6m augstus, cinkotus, koniskus apgaismojuma balstus ar konsolēm H-1.5 L-1.0 Leņķis 15°;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma. Apgaismojuma klase ME4b;

    - Jauno apgaismojuma līniju pieslēgt esošajai KKM-4 tipa sadalnei Dārza ielā;

    - Projekta izstrādē, ja nepieciešams, izmantot KKM tipa kabeļu komutācijas sadalnes;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

3.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Apgaismojums Svētciema parkā”

  - Objekta nosaukums: Apgaismojums Svētciema parkā, Svētciemā, Salacgrīvas novadā.

  - Objekta atrašanās vieta: Liepu iela, Svētciems, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66720070394.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Teritorijas apgaismojuma līnija.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 280m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Ja nepieciešams var paredzēt kabeļu ieguldīšanu ar caurduri;

    - Apgaismojuma balstus projektēt ievērojot vienmērīgus attālumus starp balstiem, taču, lai tie nav mazāki par 30m un ne vairāk kā 36m. Projektā paredzēt no zemes 4.5-6m augstus, cinkotus, parka apgaismojuma balstus;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma;

    - Jauno apgaismojuma līniju pieslēgt esošajai KKM-4 tipa sadalnei Rīgas un Liepu ielas krustojumā;

    - Projekta izstrādē, ja nepieciešams, izmantot KKM tipa kabeļu komutācijas sadalnes;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

4.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā”

  - Objekta nosaukums: Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā.

  - Objekta atrašanās vieta: Vidzemes iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66150050175.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojums.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 50 m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Ja nepieciešams var paredzēt kabeļu ieguldīšanu ar caurduri;

    - Projektā paredzēt no zemes 6-8m augstus, cinkotus, ielu apgaismojuma balstus vai speciālu iekārtu komplektus gājēju pāreju izgaismošanai;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma;

    - Jauno apgaismojuma sistēmu/līniju pieslēgt esošajai apgaismojuma līnijai Vidzemes ielā;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

5.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā”

  - Objekta nosaukums: Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā.

  - Objekta atrašanās vieta: Viļņu iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66150010069.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojums.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 50 m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Ja nepieciešams var paredzēt kabeļu ieguldīšanu ar caurduri;

    - Projektā paredzēt no zemes 6-8m augstus, cinkotus, ielu apgaismojuma balstus vai speciālu iekārtu komplektus gājēju pāreju izgaismošanai;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma;

    - Jauno apgaismojuma sistēmu/līniju pieslēgt esošajai apgaismojuma līnijai Viļņu ielā;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

6.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā, Salacgrīvā”

  - Objekta nosaukums: Gājēju pārejas izgaismošana pie Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā, Salacgrīvā.

  - Objekta atrašanās vieta: Viļņu iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66150010069.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojums.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 50 m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Ja nepieciešams var paredzēt kabeļu ieguldīšanu ar caurduri;

    - Projektā paredzēt no zemes 6-8m augstus, cinkotus, ielu apgaismojuma balstus vai speciālu iekārtu komplektus gājēju pāreju izgaismošanai;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma;

    - Jauno apgaismojuma sistēmu/līniju pieslēgt esošajai apgaismojuma līnijai Viļņu ielā;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

7.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome – Vangas” krustojumā”

  - Objekta nosaukums: Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome – Vangas” krustojumā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

  - Objekta atrašanās vieta: Ceļš “Pagasta padome – Vangas”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66600110073, 66600120108.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojuma līnija.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 150-200m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektēt ielu apgaismojuma līniju A1 šosejas un ceļa “pagasta padome – Vangas” krustojumā virzienā no A1 šosejas uz apdzīvotu vietu “Mustkalni”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

    - Apgaismojuma līniju projektēt ārpus braucamās daļas;

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Šķērsojot A1 šoseju, kabeļus ieguldīt ar caurduri un ievietot aizsargcaurulē;

    - Apgaismojuma balstus projektēt ievērojot vienmērīgus attālumus starp balstiem, taču, lai tie nav mazāki par 30m un ne vairāk kā 36m. Projektā paredzēt no zemes 6m augstus, cinkotus, koniskus apgaismojuma balstus ar konsolēm H-1.5 L-1.0 Leņķis 15°;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma. Apgaismojuma klase ME4b;

    - Jauno apgaismojuma sistēmu/līniju pieslēgt esošajai apgaismojuma līnijai pie Liepupes pārvaldes ēkas “Mežgravas”;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības ieceres, dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

8.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Mustkalnos”

  - Objekta nosaukums: Ielu apgaismojums Mustkalnos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

  - Objekta atrašanās vieta: Mustkalni, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66600120108.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojuma līnija.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 150-200m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektēt ielu apgaismojuma līniju apdzīvotajā vietā “Mustkalni”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā;

    - Apgaismojuma līniju projektēt ārpus braucamās daļas;

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus, ja nepieciešams ievietot aizsargcaurulē;

    - Apgaismojuma balstus projektēt ievērojot vienmērīgus attālumus starp balstiem, taču, lai tie nav mazāki par 30m un ne vairāk kā 36m. Projektā paredzēt no zemes 6m augstus, cinkotus, koniskus apgaismojuma balstus ar konsolēm H-1.5 L-1.0 Leņķis 15°;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma. Apgaismojuma klase ME4b;

    - Apgaismojuma elektroapgādi nodrošināt no esošās uzskaites īpašumā “Birzgaiļi”;

    - Projektā projektēt apgaismojuma automātiku ar palaišanu no krēslas slēdža atsevišķā sadales skapī;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības ieceres, dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

9.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē”

  - Objekta nosaukums: Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē, Salacgrīvas novadā.

  - Objekta atrašanās vieta: Zītaru iela, Korģene, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66720050264.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojuma līnija.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 250m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektēt ielu apgaismojuma līniju Zītaru ielā, Korģenē, Salacgrīvas novadā;

    - Apgaismojuma līniju projektēt ārpus braucamās daļas;

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Ja nepieciešams var paredzēt kabeļu ieguldīšanu ar caurduri;

    - Apgaismojuma balstus projektēt ievērojot vienmērīgus attālumus starp balstiem, taču, lai tie nav mazāki par 26m un ne vairāk kā 35m. Projektā paredzēt no zemes 6m augstus, cinkotus, koniskus apgaismojuma balstus bez konsolēm;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma. Apgaismojuma klase ME4b;

    - Jauno apgaismojuma līniju pieslēgt pie esošās apgaismojuma līnijas;

    - Projekta izstrādē, ja nepieciešams, izmantot KKM tipa kabeļu komutācijas sadalnes;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Tehniskā projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

10.iepirkuma priekšmeta daļa

Būvprojekta izstrāde objektam “Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos”

  - Objekta nosaukums: Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos, Salacgrīvas novadā.

  - Objekta atrašanās vieta: Valdemāra iela 2, Ainaži, Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 66050010112.

  - Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, reģ. Nr. 90000059796.

  - Būves veids: Ielu apgaismojuma līnija.

  - Topogrāfiskā plāna M=1:500 izstrādi un saskaņošanu veic projektētājs.

  - Projektējamās līnijas plānotais garums: 90m

  - Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt kādus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

  - Projekta risinājuma varianti:

    - Projektēt apgaismojumu stāvlaukumam Valdemāra ielā, Ainažos, Salacgrīvas novadā;

    - Apgaismojuma līniju projektēt ārpus braucamās daļas;

    - Projektā paredzēt alumīnija dzīslu kabeli ar atbilstošu šķērsgriezumu;

    - Ielu šķērsojumus un veikt pa īsāko iespējamo trajektoriju. Kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Ja nepieciešams var paredzēt kabeļu ieguldīšanu ar caurduri;

    - Apgaismojuma balstus projektēt ievērojot vienmērīgus attālumus starp balstiem, taču, lai tie nav mazāki par 20m un ne vairāk kā 30m. Projektā paredzēt no zemes 4-6m augstus, cinkotus, koniskus apgaismojuma balstus bez konsolēm;

    - Apgaismojumu projektēt ar LED ielu apgaismojuma armatūrām – tās saskaņojot ar pasūtītāju. Gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar barošanas blokiem, kuros ir integrēta Dynadim vai analoga dimēšanas sistēma. Apgaismojuma klase ME4b;

    - Jauno apgaismojuma līniju pieslēgt pie esošās apgaismojuma līnijas Valdemāra ielā;

    - Paredzēt seguma atjaunošanu un būvgružu savākšanu;

    - Paredzēt koku nociršanu, zaru apzāģēšanu, ja tāda nepieciešama;

    - Projekta gala versijai jābūt aplūkojamai AUTOCAD vai Bentley Microstation programmā.

  - Projekta sastāvs:

    - Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi;

    - Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD);

    - Saskaņots elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500;

    - Elektroapgādes un vadības automātikas principiālā shēma;

    - Apgaismojuma aprēķins atbilstoši norādītajai ielu klasei DIALUX vai RELUX programmā;

    - Materiālu specifikācija;

    - Galveno darbu apjoms;

    - Materiālu un darbu tāme;

    - Norādījumi būvniekam.

  - Pirms projekta izstrādes projektētājs vismaz vienu reizi kopā ar pasūtītāju veic objekta apsekošanu dabā un jāiesniedz pasūtītājam tehniskās shēmas skice.

  - Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Salacgrīvas novada būvvaldē, būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas.

  - Projekta izstrādes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

2.pielikums

Iepirkuma „Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/7 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Iepirkuma nosaukums: “Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”

- Iesniedzējs

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam: (norāda konkrētu iepirkuma daļu)

1.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā”

2.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā”

3.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Apgaismojums Svētciema parkā”

4.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā”

5.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā”

6.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala Salacgrīvas vidusskolās Viļņu ielā, Salacgrīvā”

7.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa „Pagasta padome – Vangas” krustojumā”

8.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Mustkalnos”

9.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē”

10.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos”

- Piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

- Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies izstrādāt būvprojektus, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijā noteiktajiem apjomiem un pabeigt tos: (norāda konkrētu iepirkuma daļu)

  - 1.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 2.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 3.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Apgaismojums Svētciema parkā” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 4.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 5.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 6.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala Salacgrīvas vidusskolās Viļņu ielā, Salacgrīvā” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 7.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa „Pagasta padome – Vangas” krustojumā” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 8.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Mustkalnos” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 9.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - 10.iepirkuma daļā „Būvprojekta izstrāde objektam „Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos” ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

- Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.

- Apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros.

- Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

- Apliecinām, ka visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

3.pielikums

Iepirkuma „Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/7 nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajā specifikācijā norādīto projektēšanas darbu veikšanā iepriekšējo 3 gadu laikā:

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums un galvenie apjomi | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālrunis | Piedalījies kā galvenais vai apakšuzņēmējs | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

4.pielikums

Iepirkuma „Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/ 7 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”,

identifikācijas Nr.SND 2017/7

Pretendents (pretendenta nosaukums)_________________________________________________

iepazinies ar iepirkuma „Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr.SND 2017/7 noteikumiem piedāvā veikt Nolikumā paredzētos Pakalpojumus par Līguma izpildes gaitā nemainīgiem darba izcenojumiem:

| Nosaukums | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| 1.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā” |  |
| 2.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā” |  |
| 3.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Apgaismojums Svētciema parkā” |  |
| 4.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā” |  |
| 5.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā” |  |
| 6.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Gājēju pārejas izgaismošana pie Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā, Salacgrīvā |  |
| 7.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa „Pagasta padome – Vangas” krustojumā” |  |
| 8.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Mustkalnos” |  |
| 9.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē” |  |
| 10.iepirkuma daļa – būvprojekta izstrāde objektam „Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos” |  |

5.pielikums

Iepirkuma „Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/7  nolikumam

LĪGUMS Nr. 3-25.1/_______

Par Būvprojekta izstrādi

Salacgrīvā			      		                       2017.gada __. ___________

Salacgrīvas novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, kuras vārdā, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

________, reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese: __________personā, kurš/-a rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, kopā saukti – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma ___ rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

9.7.	Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LBN, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt un saskaņot būvprojektu „________________________________, Salacgrīvas novadā”, turpmāk tekstā – Būvprojekts projekts, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvprojekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas energostandartiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir, un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi.

  - Būvprojektam jābūt izstrādātam atbilstoši prasībām, kas noteiktas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1).

  - Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi  ir EUR ______ (________euro), t.sk., PVN 21%, turpmāk tekstā – Līguma cena.

  - Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma cenas jeb EUR ___ (_______ euro), 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas dienas;

    - gala maksājums tiek samaksāts Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Pasūtītājs Līguma cenas samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Izpildītājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma cenas paaugstināšanai.

- Līguma izpildes termiņš

  - Izpildītājs veic Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, akceptēšanu un nodošanu Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada ___. _______.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji.

  - Ja Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas laikā vai būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam neizstrādātu Būvprojektu, vai kādu tā daļu vai daļas, vai Būvprojekta neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to sagatavo aktu un nosaka Būvprojekta defektu novēršanas vai neizstrādāto projekta daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kas nav ilgāki par 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu ir parakstījis Pasūtītājs. Minētajā aktā noteiktos defektus un/vai nepadarītos Būvprojekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto līgumsodu par Būvprojekta neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto projekta izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 3.1.punktā noteikto projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Būvprojekta trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus, un minētie izdevumi tiek atrēķināti no Izpildītājam saskaņā ar Līguma maksājamās Līguma cenas.

  - Ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā vai objekta apskates laikā potenciālais būvdarbu veicējs vai Pasūtītājs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī bez papildus atlīdzības novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

- Līdzēju saistības

  - Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, apņemas:

    - nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā apjomā, kvalitātē un Līgumā noteiktajos termiņos;

    - ievērot un izpildīt Līguma noteikumus, attiecīgos spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi.

  - Ja Būvprojekta vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav ilgāki par Būvprojektam Līgumā noteikto izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izstrādāto un atbilstoši Līguma noteikumiem saskaņoto Būvprojektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību pēc Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas pabeigšanas, un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā veikt Būvprojekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma un attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - Pasūtītājam ir pienākums iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

    - Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - Pasūtītājam ir citas tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

  - Ja Būvprojektā atklājas kļūdas, kuras var konstatēt tikai būvdarbu izpildes laikā, Izpildītājs sedz radušos izdevumus šo kļūdu labošanai.

  - Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:

    - neprecizitātes Būvprojekta risinājumos, kas Pasūtītājam būvniecības procesā rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma izbūvē;

    - nepareizi Būvprojekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu, lai realizētu Būvprojektu darba robežās, esošā Būvprojekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem;

    - nepareizi Būvprojekta darbu apjomi, kad tie ir mākslīgi palielināti un neobjektīvi. Objekta darba apmaksa tiek veikta pēc faktiski uzmērāmiem darbu daudzumiem (m, m2,gab.), tādēļ palielinātie, neesošie apjomi var radīt zaudējumus Pasūtītājam, kad materiāli ir iegādāti, bet nav iespējams tos iebūvēt.

  - Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu zaudējumu segšanu (pārprojektējot vai veicot labojumus projektā), kas Pasūtītājam radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Būvprojekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic Izpildītājs.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēji ir atbildīgi par šajā Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais Tehniskā projekta izstrādes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma noteiktās summas par projekta izstrādi par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Līdzēji nav atbildīgi, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā: ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuriem ārkārtēja rakstura apstākļiem, kurus Līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts par termiņu, kurā pastāv kāds nepārvaramas varas apstāklis.

  - Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāveic tam iespējamie pasākumi, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Strīdus, kas Līdzējiem rodas saistībā ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēju domstarpības, kas rodas Būvprojekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Salacgrīvas novada būvvalde.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

    - Ja Izpildītājs nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, normatīvo aktu prasībām, vai neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

    - ja tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība.

  - Līguma 9.3.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

- Pārējie noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Līdzēji vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, Autortiesību likuma 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās no Izpildītāja pieņemto Būvprojektu un tā iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

  - Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma darbības laikā ir:

    - no Pasūtītāja puses – _____________________________________

    - no Izpildītāja puses – _____________________________________

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, neieskaitot tā pielikumus, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, un otrs – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz šajā Līgumā norādīto Līdzēja adresi.

  - Uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis attiecīgo paziņojumu dienā, kad paziņojums ir nodots, ja tas tiek nodots personīgi, un ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033 Reģ.Nr.90000059796 AS SEB banka kods UNLALV2X konts LV71 UNLA0013013130848 ________________________________ _____._____.2017. | Izpildītājs: ______________________________ _____.______.2017. |
| --- | --- |