**Salacgrīvas novada domes**

**Reģ.Nr.90000059796**

**IEPIRKUMU KOMISIJA**

**Zvejnieku parka labiekārtojums un vides kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ID.Nr.SND 2017/51-EJZF**

**ieinteresēto pretendentu jautājumi un komisijas sniegtās atbildes, kas jāņem vērā sagatavojot iepirkumam piedāvājumu**

2018.gada 8.janvārī

1. **Kāda tipa apgaismes ir stabi paredzēti - pudeļveida jeb koniskie?**

1) Atbilde: Paredzēts izmantot pudeļveida stabus.

1. **Kādēļ Darbu apjomu sarakstā ieliktas konsoles, ja VIZULO Lilly gaismeklis ir parka gaismeklis, kuru montē uz staba.**

2) Atbilde: Būvprojektā, Tehniskā specifikācijā un Būvdarbu apjomu tabulās dotas minimālās prasības izmantojamiem būvmateriāliem un aprīkojumam (materiāliem) projektētā mērķa sasniegšanai un, saskaņojot ar Pasūtītāju, ir atļauts izmantot analogus materiālus. Būvprojektā ar aprēķiniem noteikts sasniedzamais apgaismojuma līmenis. Ja tiek izmantoti apgaismes ķermeņi, kuriem nav nepieciešamas konsoles, tad Būvdarbu apjomu tabulā pie attiecīgās pozīcijas var neietvert konsoles izbūves izmaksas.

1. **Pie iepirkuma materiāliem nav pievienota jaunizbūvējamā apgaismojuma elektriskā shēma, aprēķins un pieslēguma vieta.**

3) Atbilde: Iepirkuma materiāliem pievienoti papildus ELT daļas dokumenti.

1. **Iepirkumam pievienotos Darbu apjomos nav minēta esošā apgaismojuma tīkla demontāža.**

4) Atbilde: Būvprojektā kopā ar jaunbūvējamā apgaismojuma izbūvi paredzēta arī esošā tīkla demontāža.

1. **Salīdzinot VIZULO apgaismojuma aprēķinu un iepirkumā uzrādītos apjomu var secināt, ka projekts netiek realizēts pilnā apjomā. Taču daļā, kura netiek izbūvēta, ir projektēts demontēt esošo apgaismojumu.**

5) Atbilde: Esošā apgaismojuma tīkla demontāžas darbus un jaunbūvējamā apgaismojuma darbu apjomu skatīt ELT-2 rasējumā.