**Par iepirkuma procedūru “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciema, Vecsalacas un Korģenes ciemos**

*Iepirkuma identifikācijas Nr.SŪ 2015/01*

**Formas sākums**

**1.jautājums:**

nolikuma tāmes Nr.3-2 sadaļā "NAI elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli" un "KSS-2 elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli" pozīcijās Nr.1 minētajiem darbiem - Pirmsuzskaites tīklu materiālu un darba apjomus pieņemt atbilstoši AS Sadales tīkls Ziemeļu reģiona tehniskajiem noteikumiem Nr. 115192133 un Nr. 115195130 - nav tehniskās specifikācijas, apjomi un rasējumi, tehniskajos noteikumos apjomi nav uzrādīti. Lūdzu precizēt darbu un materiālu apjomus un iedodiet tehniskos projektus abiem pieslēgumiem, pēc kuriem var sagatavot korektu piedāvājumu.

**Atbilde**

Atbilstoši tehniskā projekta ELT daļas rasējumiem un ŪKT paskaidrojuma rakstam, KSS-1 un KSS-2 pirms uzskaites elektroapgādes tehnisko projektu izstrādi nodrošina Būvuzņēmējs atbilstoši AS „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem Nr.115195130 un Nr. 115192133. Šī projekta ietvaros nav izstrādāti pirms uzskaites ELT tehniskie projekti.

**2.jautājums:**

nolikuma tāmes Nr.3-2 sadaļā "NAI elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli" un "KSS-2 elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli" pozīcijās Nr.2 minētos darbus - AS Sadales tīkls Ziemeļu reģiona tehnisko noteikumu aktualizācija, precizēšana, projektu saskaņošana – var veikt tikai pasūtītājs un projektētājs, būvniecības kompānija nav tiesīga pieprasīt tehnisko noteikumu aktualizāciju, papildināšanu pieslēgumam, kura pieprasītājs ir pasūtītājs. Lūdzu neiekļaut šo punktu nolikuma specifikācijā.

**Atbilde:**

Būvniecības kompānijai ir jāslēdz līgums ar projektēšanas uzņēmumu par tehnisko projektu izstrādi (A/S Sadales tīkls Ziemeļu reģiona tehnisko noteikumu aktualizācija, precizēšana, projektu saskaņošana)