## PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes

20.01.2021. lēmumam Nr.17

(protokols Nr.2; 16.§)

SALACGRĪVAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTS

ar Salacgrīvas novada domes

2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu Nr.17

(protokols Nr.2; 16.§)

Grozījumi izdarīti ar

Salacgrīvas novada domes 17.02.2021. sēdes lēmumu Nr. 32 (protokols Nr. 3, 2.§)

Projektu konkursa

„Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021”

nolikums

- Vispārīgie noteikumi

  - Projektu konkursu „Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” (turpmāk – Projektu konkurss) organizē Salacgrīvas novada dome. Projektu konkurss tiek realizēts Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, un ciemu teritorijās.

  - Konkursa mērķis ir veicināt Salacgrīvas novada Projektu konkursa nolikuma 1.3.punktā minēto teritoriju ēku īpašnieku, nomnieku, apsaimniekotāju un iedzīvotāju atbildību par sava nekustamā īpašuma vizuālo un tehnisko stāvokli, atjaunot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, vides kvalitātes uzlabošana un arhitektonisko vērtību izcelšana.

  - Projektu konkursā var piedalīties: ēku īpašnieki un viņu pilnvarotās personas, kuru nekustamais īpašums atrodas Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas, Ainažu pilsētas un ciemu teritorijās.

  - Viens pretendents par vienu nekustamo īpašumu var iesniegt vienu pieteikumu. Ja aktivitātes plānotas vairākos nekustamajos īpašumos, tad projekta pieteikuma veidlapā projekta budžetā katra īpašuma renovācijas izmaksas norāda atsevišķi.

  - Projektu konkursā tiks atbalstīta ēkas fasādes atjaunošana.

  - Projekta konkursa pretendents piedaloties konkursā, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, dod piekrišanu savu personas datu apstrādei un, ka viņa personas dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā ar Projektu konkursa norisi pašvaldības informatīvajā izdevumā „Salacgrīvas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv un pašvaldības veidotajos profilos sociālajos tīklos un citos masu informācijas līdzekļos.

- Projekta finansēšanas nosacījumi

  - Projekta konkursa finansējumu nodrošina Salacgrīvas novada dome.

  - Projekta konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 40 000 EUR.

  - Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums var būt līdz 8000 EUR.

  - Projekta attiecināmās izmaksas ir materiālu izmaksas (kokmateriāli, apdares materiāli, krāsas, otas, u.c.). Konkursa prioritāte ir ēku fasāžu atjaunošana, logu un ārdurvju nomaiņa pieļaujama, ja pieprasītais līdzfinansējums ir pietiekošs kvalitatīvai fasādes atjaunošanai. Katra konkrētā projekta budžeta tāme tiks izvērtēta individuāli.

  - Projekta budžetā ir jāparedz savs līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no projekta kopējām izmaksām, kurš var ietvert gan materiālu izmaksas, tajā skaitā logu un ārdurvju (ja nepieciešams), gan veicamo darbu izmaksas. Ja darbus plānots veikt saviem spēkiem, tad projekta budžetā norāda pašu darba ieguldījumu aptuvenās tirgus cenās.

  - Komisija projekta izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu konkursā pieejamos līdzekļus. Ja netiek piešķirti visi konkursā pieejamie līdzekļi, konkursu iespējams izsludināt atkārtoti.

  - Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu realizācijai.

  - Salacgrīvas novada pašvaldība, pēc līguma parakstīšanas ar projekta realizētāju un ēku fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes akceptēšanas Salacgrīvas novada būvvaldē, 10 (desmit) darba dienu laikā ieskaita piešķirto projekta finansējumu 100% apmērā projekta pieteicēja norādītajā bankas kontā, bet, ja realizētājs ir fiziska persona, tad pašvaldība saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no piešķirtās summas ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā.

  - Ja projekts netiek realizēts, vai tiek realizēts tikai daļēji, pašvaldības finansējuma daļa atgriežama pašvaldībai pilnā vai daļējā apmērā.

- Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana

  - Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:

    - datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa (pielikumā Nr.1);

    - cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu.

  - Projekta pieteikuma veidlapa (tajā skaitā budžets) jāiesniedz papīra formātā vai ar e-parakstu apstiprinātu pieteikumu 3.4.punktā noteiktajā termiņā nosūtot uz e-pastu: dome@salacgriva.lv. Ja projekta pieteikuma veidlapa tiek iesniegta papīra formātā, tad veidlapa kopā ar budžetu bez citiem pielikumiem iesniegšanas dienā jānosūta arī uz e-pastu: dome@salacgriva.lv.

  - Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā “Projekti”.

  - Projekta konkurss tiek izsludināts 2021.gada 1.februārī, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 1.aprīlis līdz plkst.15:00. Projekti, kas saņemti pēc norādītā laika, netiks izskatīti.

  - Ja punktā 3.1. minētie dokumenti netiek apstiprināti ar e-parakstu, tie jāiesniedz vienā eksemplārā Salacgrīvas novada domes administratīvās ēkas 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, vai arī nosūtot pa pastu: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; Uz aploksnes nepieciešams norādīt –  “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” projektu konkursam, kā arī iesniedzēja nosaukumu un kontaktinformāciju.

  - Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija: konsultācijas un papildu informācija pa telefonu 29343086 (Ineta Cīrule, e-pasts: ineta.cirule@salacgriva.lv).

  - Iesniegtos pieteikumus un dokumentus atpakaļ neizsniedz.

- Projektu izvērtēšana, līgumu slēgšana un īstenošana

  - Iesniegtos projektus vērtē Salacgrīvas novada domes apstiprināta vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

  - Komisija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

  - Vērtējumu par iesniegtajiem projektu pieteikumiem sniedz visi komisijas locekļi.

  - Komisijas locekļi izvērtē projektus, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem:

    - ēkas vēsturiskā nozīme (vēsturiska ēka, kas nav valsts nozīmes pieminekļu sarakstā - 1 punkts, vēsturiska ēka, kas ir valsts nozīmes pieminekļu sarakstā – 2 punkti);

    - ēkas novietojums pilsētvidē, stūra apbūve, atrašanās tūrisma maršrutā (ēka neatrodas ielu krustojumā vai nav iekļauta tūrisma maršrutā - 1 punkts, ēka atrodas ielu krustojumā vai iekļauta tūrisma maršrutā - 2 punkti);

    - ēkas būvniecības periods (no 20.gs.sākuma līdz 1941.gadam – 1 punkts, līdz 19.gs. beigām - 2 punkti);

    - pašu ieguldījums (no 10% līdz 20% - 1 punkts, no 20% līdz 30% - 2 punkti, vairāk nekā 30% - 3 punkti);

    - veicamo darbu apjoms (tiek atjaunoti tikai logi un ārdurvis – 1 punkts; tiek atjaunota visa ēkas fasāde – 2 punkti).

  - Komisija priekšlikumus projektu atbalstam iesniedz apstiprināšanai Salacgrīvas novada domē. Salacgrīvas novada domes pieņemtais lēmums nav apstrīdams.

  - Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada 30.aprīlim projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā “Projekti”.

  - Finansējuma piešķiršanas gadījumā, pirms darbu uzsākšanas jāveic ēkas novērtējums, nosakot tās būvniecības laiku, sākotnējo apšuvuma apdares toni, ēkas oriģināldetaļas un atbilstību ielas kopējai krāsu paletei. Pirms krāsošanas darbiem jāveic ēku fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes akceptēšana  Salacgrīvas novada būvvaldē. Salacgrīvas un Ainažu pilsētu un Liepupes ciema vēsturisko centru ēku fasāžu arhitektonisko detaļu saglabāšanas un atjaunošanas kārtība pievienota Projektu konkursa nolikuma pielikumā Nr.2.

  - Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Salacgrīvas novada dome slēgs līgumu par projekta īstenošanu.

  - Projektu īstenošanas laiks ir no līguma ar konkursa pretendentu noslēgšanas brīža (orientējoši 2021.gada 15.maijs) līdz 2021.gada 30.septembrim.

  - Pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigu datuma divu nedēļu laikā jāiesniedz saturiskā un finanšu atskaite, pievienojot grāmatvedības dokumentus vai to apliecinātas kopijas, Salacgrīvas novada domes administratīvās ēkas 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, vai arī nosūtot pa pastu: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033.

- Provizorisks darba plāns

| Laiks | Plānotā darbība |
| --- | --- |
| 01.02.2021. | Projektu konkursa izsludināšana |
| 01.04.2021. | Projekta konkursa pieteikumu pieņemšanas noslēgums, projektu apkopošana |
| 01.04.-18.04.2021. | Projektu izvērtēšana |
| 30.04.-15.05.2021. | Apstiprināto projektu paziņošana, līgumu slēgšana, krāsu pases izstrādāšana un saskaņošana |
| 15.05.-30.09.2021. | Projektu īstenošana |
| 01.10.-31.10.2021. | Realizēto projektu izvērtēšana |

Salacgrīvas novada domes

priekšsēdētāja vietnieks attīstības

jautājumos	 	             	 				Kristaps Močāns

pielikums Nr.1

Projektu konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikumam

Konkursa

„Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021”

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

Projekta nosaukums:________________________

(tikai iekšējai izmantošanai)

| Pieteikuma Nr. |  |
| --- | --- |

Aizpildot pieteikuma veidlapu, jūs piesakāties konkursam “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021”. Nepieciešamības gadījumā šai veidlapai varat pievienot papildus informāciju pielikumu veidā.

Vispārējā informācija

| Pretendenta nosaukums (ēkas īpašnieks/ nomnieks/ apsaimniekotājs): |  |
| --- | --- |
| Projekta koordinatora vārds, uzvārds (var būt īpašnieks vai cita persona): |  |
| Adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasts: |  |

Sniedziet īsu projekta aprakstu

Projekta īstenošana: no __.__.2021. līdz __.__.2021.

Projekta mērķis (Ko vēlaties sasniegt?)

Esošās situācijas, problēmas un tās risinājuma īss apraksts (ne vairāk kā 2000 zīmes) Ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.

Īss projekta aktivitāšu apraksts (Ko nepieciešams paveikt, lai realizētu iecerēto? Kurš to darīs? (ne vairāk kā 1500 zīmes))

Projekta budžets (EUR)

(Nav obligāti jāizpilda visas paraugā dotās budžeta pozīcijas, bet gan tikai tās, kuras attiecas uz jūsu projekta izmaksām)

| Aktivitāte | Pieprasītā summa | Pašu ieguldījums | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Materiālu izmaksas (kokmateriāli, krāsas, otas, u.c.) |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
| 2. Pakalpojumu izmaksas – ja pieteicējs darbu nevar veikt pats |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

| Projekta koordinatora vārds, uzvārds: |  | Paraksts: |
| --- | --- | --- |
| Rekvizīti Reģistrācijas numurs vai personas kods: Bankas nosaukums: Konta numurs: (Pretendenta vai koordinatora konts) |  |  |

pielikums Nr.2

Projektu konkursa

“Salacgrīvas novada vēsturisko ēku

fasāžu atjaunošana 2021”

nolikumam

Salacgrīvas un Ainažu PILSĒTU UN LIEPUPES CIEMA VĒSTURISKO CENTRU ĒKU FASĀŽU UN ARHITEKTONISKO DETAĻU SAGLABĀŠANAS

UN ATJAUNOŠANAS KĀRTĪBA

Ārsienas, fasādes

- Ēkas fasāžu krāsojuma atjaunošanas gadījumā tiek pielietoti šādi kritēriji:

  - Ēkas būvniecības laiks (piederība konkrētam stilam);

  - Ēkas sākotnējā apšuvuma apdares tonis;

  - Oriģināldetaļu – dzegas, logi, durvis u.c. - īpatsvars;

  - Ēkas sākotnējās apdares savdabība;

  - Ielas kopējā krāsu palete;

  - Ēkas novietojums pilsētvidē.

- Pirms fasādes pārkrāsošanas obligāta sākotnējās apdares fiksācija un krāsu pases izstrādāšana.

- Apšuvuma dēļu erodējošais krāsojums tīrāms mehāniski, ar metāla birstēm vai augstspiediena ūdens sprauslu. Nav ieteicama krāsu slāņu noņemšana ar tehnisko fēnu.

- Koka apšuvumu ieteicams krāsot ar tradicionālo lineļļas sastāvu/krāsām (lineļļas beicēm), t.s. zviedru jeb miltu krāsām vai arī fasādes krāsām ar lineļļas piedevu.

- Nav ieteicama moderno – akrila krāsu pielietošana (tās ir neatgriezeniskas, nomāc šķiedru rakstu, ir slikta iesūkšanās spēja, neelpo).

- Bojātos apdares dēļus ieteicams nomainīt ar līdzīga platuma, biezuma un profilējuma dēļiem. Vēlams lietot materiālus ar līdzīgiem parametriem no demontētiem objektiem.

- Aizliegta jebkāda plastikāta materiāla (apšuvums utt.) pielietošana.

- Fasādes apmetuma labojumiem izmantot kaļķi saturošu javu. Laboto virsmu faktūru maksimāli pieskaņot oriģinālajai apdarei.

- Apmesto virsmu krāsošanai izmantot pēc tradicionālās vai mūsdienu tehnoloģijas izgatavotās kaļķu krāsas. Pieļaujama arī silikātkrāsu pielietošana 19.gs. II pusē – 20.gs. sākuma ēkām.

- Aizliegts demontēt vai aizsegt oriģinālās apdares detaļas, kā arī izgatavot to vienkāršotas kopijas.

- Izņēmuma gadījumos apdares detaļas jāpārvieto uz rekonstruētā apšuvumu.

- Aizliegta elektrības un sakaru vadu, kabeļu izvietošana uz ēku fasādēm.

Durvis, vārti

- Durvju vērtņu nomaiņa pieļaujama, ja konstrukciju bojājums pārsniedz 40%.

- Pirms oriģinālo durvju nomaiņas obligāta krāsojuma fiksācija.

- Rekonstruētajām durvīm, izņemot ozolkoka, nav vēlama lazējošu materiālu (antiseptiķu) pielietošana.

- Ieejas durvju remontam izmantot divkomponentu špakteles vai lineļļas ķiti.

- Pirms krāsošanas darbiem obligāta sākotnējās apdares fiksācija un krāsu pases izstrādāšana.

- Durvju vērtnes krāsojamas ar tradicionālajām lineļļas krāsām (lineļļas beicēm) vai arī ar krāsām ar lineļļas piedevu.

- Nav ieteicama akrila krāsu pielietošana jo tās ir neatgriezeniskas, nomāc šķiedru rakstu, ir slikta iesūkšanās spēja, saķere ar virsmu.

- Vērtņu maiņas gadījumā ielas fasādē aizliegts pielietot plastikāta durvis.

- Vārtus vēlams atjaunot vēsturiskā izskatā, izmantojot kokmateriālus. Vārti ierīkojami tā, lai atvērtā veidā netraucētu gājēju kustību.

Logi, skatlogi

- Loga vērtņu nomaiņa pieļaujama, ja bojājums pārsniedz 30%.

- Rekonstruējot logus, tos jāatjauno vēsturiskās formās vai atbilstošus ēkas fasādes kompozīcijai.

- Atjaunojot vai rekonstruējot logus, nepieciešama krāsu pases izstrāde.

- Oriģinālā krāsojuma noņemšanas gadījumā veikt tā fiksāciju.

- Galvenajā fasādē aizliegti plastikāta logi.

- Aizliegta skatloga stiklotās daļas izbūve līdz ielas līmenim, demontējot cokolu.

- Aizliegta ēku logu aiļu palielināšana skatlogu vajadzībām.

- Ēkām, kurām logu ailes deformētas jaunāka perioda pārbūvēs, paredzēts atjaunot sākotnējo situāciju.

- Skatlogu stikla virsmas, kuras ir augstākas par 1,6 m, pārdala ar horizontālu šķērsi vērtnes augšējā trešdaļā.

- Nav vēlama durvju aiļu izbūve pirmā stāva logu aiļu vietā.

Papildus detaļas

- Aizliegtas plastikāta lietus ūdens notekcaurules.

- Nomainot bojātās notekrenes un notekcaurules vēlams uzstādīt oriģinālajiem elementiem atbilstoša rādiusa skārda notekrenes un caurules.

- Lietus ūdeņu tekņu aizsargrežģi izgatavojami no metāla vai dēļiem, atbilstoši ēkas stilam vai izmantojot vecpilsētas apbūvē izmantotajiem analogiem.

- Vēlams ēkām atjaunot koka slēģus, izmantojot vecpilsētas apbūvē sastopamos analogus vai pēc ikonogrāfiskā materiāla.

- Veikalu skatlogu marķīzēm vēlams izmantot tekstilmateriālu, tām jābūt salokāmām. Marķīzu krāsu saskaņot ar fasādes krāsojumu. Aizliegts izmantot plastikāta marķīzes.

- Ietvju seguma atjaunošanai jāizmanto klinkerķieģeļi, betona bruģakmeņi un dabīgie akmeņi, to rakstu saskaņojot ar iepriekš ieklātajiem posmiem, kas balstīti uz vēsturiskajiem analogiem.

pielikums Nr.3

Projektu konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikumam

PIEŠĶIRTĀ LĪDZFINANSĒJUMA IZLIETOJUMA

SATURISKĀ ATSKAITE

Iesniedzējs:__________________________________________________________________

Tālrunis:_________________ E-pasts______________________

Projekta nosaukums: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Projekta norises laiks, vieta:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Īss aktivitāšu apraksts (kas notika, ko darīja):_______________________________________

___________________________________________________________________________

Pašieguldījums_______________________________________________________________

Cits piesaistītais līdzfinansējums_________________________________________________

Pieprasītais līdzfinansējums no Salacgrīvas novada domes__________________________

Kopējās projekta izmaksas _____________________________________________________

Īss pārskats par realizētajām projekta aktivitātēm: ___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds ________________________________

(Paraksts)	 	                   (Paraksta atšifrējums)

(Datums)

APSTIPRINU: (Paraksts) ________________________

Vārds, uzvārds _________________________________

Datums ______________________________________

FINANŠU ATSKAITE

Projekta nosaukums:__________________________________________________________

No Salacgrīvas novada domes saņemtā līdzfinansējuma kopsumma: __________________ EUR

| Nr. | Izdevumu mērķis | Izdevumu apstiprinošs dokuments (nosaukums, datums, nr.) pievienot kopiju | Summa (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |

Projekta realizētāja ieguldītais finansējuma kopsumma: __________________ EUR

| Nr. | Izdevumu mērķis | Izdevumu apstiprinošs dokuments (nosaukums, datums, nr.) pievienot kopiju | Summa (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |

(Paraksts)	 	                   (Paraksta atšifrējums)

(Datums)